## 废水手工监测记录
dataComment | stIspublic | stJcdCode | stJcsj | stWjxyy | stDatasource | stJcdName | jcxm_dw | stJclx | stDbqk | stPffs | flag | stJcxm | stZzjgdm | stJcnd | stId | stWryCode | stBzxz | stBzxzMin | stJcpc
| 1 | FQ001 | 2020-08-23 10:15 |  | temp_imp | 50-F001 | mg/m3 |  |  |  |  | 二氧化硫 |  | 3 | 807959E50FFF4DE6BA8EDB349B35E289 | 662435089001
| 1 | FQ001 | 2020-08-23 10:15 |  | temp_imp | 50-F001 | mg/m3 |  |  |  |  | 二氧化硫 |  | 3 | ECE50C83683144098B19065F37DA2648 | 662435089001
| 1 | WS004 | 2020-08-03 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 |  | 311 | 7FCF8A14A57748E0A326D59C1C01F442 | 76724123X001 | 500 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-03 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 |  | 6 | 8A747AC873BF4621ADA212CFD1EB5FDA | 76724123X001 | 45 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-03 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总氮 |  | 30.8 | CD2D0A47558A428B9B65F61953EABCCA | 76724123X001 | 70 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-03 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总氰 |  | 0.01 | 4AAAB988B0DF470CB0A296AC16FE2997 | 76724123X001 | 0.5 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-03 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总铜 |  | 0.03 | 40457801DDCC4F6093733C2B9EAA3E47 | 76724123X001 | 2.0 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-03 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总锌 |  | 0.01 | 59531E4AD30440D1A42F49619F716D09 | 76724123X001 | 5.0 | 0 | 天
| 1 | WS003 | 2020-08-03 08:00 |  | temp_imp | 废水站排口 | mg/L |  |  |  |  | 总铁 |  | 0.04 | 8A1C97219E2E4BFBA373AC0090D7FC7C | 76724123X001
| 1 | WS004 | 2020-08-03 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总磷 |  | 2 | D401FE5481BB49C49E9A0168B62425FC | 76724123X001 | 8 | 0 | 月
| 1 | WS003 | 2020-08-12 11:30 |  | temp_imp | 废水站排口 | mg/L |  |  |  |  | 总铬 |  | 0.19 | 37C120BF414B411E89D2C3CC941CE441 | 76724123X001 | 0.5 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-12 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 |  | 335 | DE478DBFADFF4B14A79FA38516848CEC | 76724123X001 | 500 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-12 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 |  | 5 | 57A47D38D7FD42858FDC7E46DCF2136D | 76724123X001 | 45 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-12 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总氮 |  | 32.9 | BF9F347BAA074D32B4579A2EFF51F734 | 76724123X001 | 70 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-12 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总氰 |  | 0.01 | E680ACCAE0F14AE7AFB63199B4844144 | 76724123X001 | 0.5 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-12 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总铜 |  | 0.05 | B8B382EE93824963AA690A4C2CC492A0 | 76724123X001 | 2.0 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-12 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总锌 |  | 0.01 | 6A31498438EE406DBE3B9C2B887B15F5 | 76724123X001 | 5.0 | 0 | 天
| 1 | WS003 | 2020-08-11 13:00 |  | temp_imp | 废水站排口 | mg/L |  |  |  |  | 总铬 |  | 0.19 | C2937A2A9271497D8DC267589FB51917 | 76724123X001 | 0.5 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-11 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 |  | 271 | 0691BB7DC434420E8B8C170A64EF46A4 | 76724123X001 | 500 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-11 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 |  | 4.9 | 11F70B62FAC5455CA3094BC27157CC47 | 76724123X001 | 45 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-11 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总氮 |  | 25.6 | F026BA843E7745B98B96438A6CC3CB4E | 76724123X001 | 70 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-11 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总氰 |  | 0.01 | 6C2D57EF8B02448AA1DF9CEE8429209E | 76724123X001 | 0.5 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-11 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总铜 |  | 0.06 | 03A8815EBBE64ACDB61337F7279375BC | 76724123X001 | 2.0 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-11 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总锌 |  | 0.01 | 39060782C22A4FF498DA58560118D631 | 76724123X001 | 5.0 | 0 | 天
| 1 | WS003 | 2020-08-10 08:00 |  | temp_imp | 废水站排口 | mg/L |  |  |  |  | 总铬 |  | 0.17 | C49FF8C9AB814E72B34347DD20BCAFC4 | 76724123X001 | 0.5 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-10 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 |  | 329 | C6CCF26E94C14336A665C701ECDB5F23 | 76724123X001 | 500 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-10 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 |  | 3.1 | 821E5A60D85C42098AA5329E381A08D9 | 76724123X001 | 45 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-10 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总氮 |  | 31 | A4B27D6938CB43C398560C1E75987DBF | 76724123X001 | 70 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-10 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总氰 |  | 0.01 | B3F8D2759DE941D19DD85F46853E3580 | 76724123X001 | 0.5 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-10 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总铜 |  | 0.05 | ABFC5A05C8304DD086C9AD7FF1EF74D1 | 76724123X001 | 2.0 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-10 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总锌 |  | 0.01 | 5F921E2E064E45FCB89453A56C52F27C | 76724123X001 | 5.0 | 0 | 天
| 1 | WS003 | 2020-08-07 08:00 |  | temp_imp | 废水站排口 | mg/L |  |  |  |  | 总铬 |  | 0.21 | EE00A5BE97054C8481401BC6D82FA46C | 76724123X001 | 0.5 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-07 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 |  | 318 | 3C44ACBE2A85437A92E60D9ED126BF35 | 76724123X001 | 500 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-07 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 |  | 3.3 | C101D934E90C465A92AC0C3D3D39A6D7 | 76724123X001 | 45 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-07 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总氮 |  | 27.2 | 723ABCF8316E4B508A814127FF56BFB3 | 76724123X001 | 70 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-07 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总氰 |  | 0.01 | EDC87B3D987446F0BDC5252063FA0E84 | 76724123X001 | 0.5 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-07 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总铜 |  | 0.04 | DA3CE1DDA120483EA28C2983D1086B0F | 76724123X001 | 2.0 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-07 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总锌 |  | 0.01 | 4F5344170B3C428AACE86D7580571F9E | 76724123X001 | 5.0 | 0 | 天
| 1 | WS003 | 2020-08-06 13:00 |  | temp_imp | 废水站排口 | mg/L |  |  |  |  | 总铬 |  | 0.18 | 3191328F6BCD474F9344E773976BA9C9 | 76724123X001 | 0.5 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-06 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 |  | 340 | F7F2717EAB9B4D43BA2A0EAFE56BBB2B | 76724123X001 | 500 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-06 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 |  | 4.5 | C176F383C5A74DB1A44F6D8FB0A19F45 | 76724123X001 | 45 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-06 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总氮 |  | 30.7 | 563C02346869469F9490B66720A246B6 | 76724123X001 | 70 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-06 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总氰 |  | 0.01 | 2D6C64DB98B145B3A6100133A41ED7AD | 76724123X001 | 0.5 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-06 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总铜 |  | 0.03 | 5B63B3E421D945019815CA2825CDE17E | 76724123X001 | 2.0 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-06 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总锌 |  | 0.01 | 2B067BE99DA84556B073F6A707E67196 | 76724123X001 | 5.0 | 0 | 天
| 1 | WS003 | 2020-08-05 11:30 |  | temp_imp | 废水站排口 | mg/L |  |  |  |  | 总铬 |  | 0.18 | 8F012A698BDD494797A45E8F2B79B8AA | 76724123X001 | 0.5 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-05 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 |  | 284 | 8869A89654654D81AF522461F50B2AD7 | 76724123X001 | 500 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-05 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 |  | 3.9 | 9926671F8A814F748BF39BD52EB4598B | 76724123X001 | 45 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-05 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总氮 |  | 28.6 | 8D512DD698014B768A2C45452A14C3E1 | 76724123X001 | 70 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-05 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总氰 |  | 0.01 | DEB91D86C85748EB868730B3B47E6FB9 | 76724123X001 | 0.5 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-05 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总铜 |  | 0.02 | F3E2C7332F11480796170DA610E3BE88 | 76724123X001 | 2.0 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-05 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总锌 |  | 0.01 | 2CCB909B7A2E4D5298C30D14816DFE3E | 76724123X001 | 5.0 | 0 | 天
| 1 | WS003 | 2020-08-04 11:00 |  | temp_imp | 废水站排口 | mg/L |  |  |  |  | 总铬 |  | 0.21 | BA7B037D01A14C93A530EAC3507DFEC1 | 76724123X001 | 0.5 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-04 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 |  | 344 | D318A3918E594DF6BF6AA360C4D58586 | 76724123X001 | 500 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-04 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 |  | 5.8 | 20C9A1F4942E4981B73D822F32EFA917 | 76724123X001 | 45 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-04 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总氮 |  | 29 | E8BC0642332D44789C52F32A49D913B1 | 76724123X001 | 70 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-04 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总氰 |  | 0.01 | 05E712C8787445FDB986D14A7B2F7050 | 76724123X001 | 0.5 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-04 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总铜 |  | 0.05 | 7164FD2135AD4B32BF8F9465A1E8EB9F | 76724123X001 | 2.0 | 0 | 天
| 1 | WS004 | 2020-08-04 08:00 |  | temp_imp | 污水总排口 | mg/L |  |  |  |  | 总锌 |  | 0.01 | 29EBE34A8188439DA31A984458A5ED8E | 76724123X001 | 5.0 | 0 | 天
| 1 | WS003 | 2020-08-03 13:00 |  | temp_imp | 废水站排口 | mg/L |  |  |  |  | 总铬 |  | 0.26 | 8074487007DA4ACB91D1ADE813597FDA | 76724123X001 | 0.5 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-13 14:00 |  | manual | 污水排放口 | [5 empty] | PH值 | null | 7.83 | 57A935C76C9341EE8B7C43CD3D6B9FA5 | 690180490001 | 9.5 | 6.5 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-13 14:00 |  | manual | 污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 | null | 78 | E4E02F9B4D4F46E5BD15D29EBA82C6D8 | 690180490001 | 500 | 0 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-13 14:00 |  | manual | 污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 | null | 1.9 | 34F4DB4CF1E8456F8F066A524DD6099D | 690180490001 | 45 | 0 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-13 14:00 |  | manual | 污水排放口 | 倍 |  |  |  |  | 色度 | null | 37 | 973B0E018D514211A9156AC7833B2530 | 690180490001 | 64 | 0 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-12 15:00 |  | manual | 污水排放口 | [5 empty] | PH值 | null | 7.9 | E1D2A5ED94864E1BAF252ADE46D4DBE0 | 690180490001 | 9.5 | 6.5 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-12 15:00 |  | manual | 污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 | null | 2.0 | 121F96A484D14D428D32CBBE7914AFFA | 690180490001 | 500 | 0 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-12 15:00 |  | manual | 污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 | null | 2.0 | 32F9B3CC346C4C72B55AB5776AE284BD | 690180490001 | 45 | 0 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-12 15:00 |  | manual | 污水排放口 | 倍 |  |  |  |  | 色度 | null | 37 | 127DB93AA85343788EC45B1503364FE7 | 690180490001 | 64 | 0 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-11 15:00 |  | manual | 污水排放口 | [5 empty] | PH值 | null | 8 | B576898B08CC487DA6E2C7479B41C1CC | 690180490001 | 9.5 | 6.5 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-11 15:00 |  | manual | 污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 | null | 2.0 | 3AF3D91700764151A67DFDB65DF70881 | 690180490001 | 45 | 0 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-11 15:00 |  | manual | 污水排放口 | 倍 |  |  |  |  | 色度 | null | 37 | 4D2A84A8605C4E5EA2C252D2779E9228 | 690180490001 | 64 | 0 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-10 14:00 |  | manual | 污水排放口 | [5 empty] | PH值 | null | 8 | 9653F81C15CB4E9BBF34B6842EB7198C | 690180490001 | 9.5 | 6.5 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-10 14:00 |  | manual | 污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 | null | 90 | 42E1E35CB02246AA81FA795184EE837B | 690180490001 | 500 | 0 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-10 14:00 |  | manual | 污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 | null | 2.0 | 7CED92124DCE4F7AA970DFDCE06EFAF0 | 690180490001 | 45 | 0 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-10 14:00 |  | manual | 污水排放口 | 倍 |  |  |  |  | 色度 | null | 37 | 5AC04A68F2C84020A838C10DC39E4982 | 690180490001 | 64 | 0 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-07 14:00 |  | manual | 污水排放口 | [5 empty] | PH值 | null | 7.89 | 47134F0362504570887015C503C9DFAE | 690180490001 | 9.5 | 6.5 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-07 14:00 |  | manual | 污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 | null | 90 | C7B4A040EDD24A1E9D67E145E76B0861 | 690180490001 | 500 | 0 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-07 14:00 |  | manual | 污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 | null | 2.0 | EE3A9D875DCD4FB2914716E44FAA73DE | 690180490001 | 45 | 0 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-07 14:00 |  | manual | 污水排放口 | 倍 |  |  |  |  | 色度 | null | 37 | 586DB6600C3B4DC0AB9AE3BC19A5FC93 | 690180490001 | 64 | 0 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-06 14:00 |  | manual | 污水排放口 | [5 empty] | PH值 | null | 7.9 | 62B3787E4BDD4C55823B873A689D3A94 | 690180490001 | 9.5 | 6.5 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-06 14:00 |  | manual | 污水排放口 | 倍 |  |  |  |  | 色度 | null | 37 | F2B8CDE95C3846E89F09D06D95FC22A1 | 690180490001 | 64 | 0 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-06 14:00 |  | manual | 污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 | null | 90 | 52799809F6784C66A6D602A954C0FAAF | 690180490001 | 500 | 0 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-06 14:00 |  | manual | 污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 | null | 2.0 | 741F6D43303A4BA78D92D86F2F925103 | 690180490001 | 45 | 0 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-05 14:00 |  | manual | 污水排放口 | [5 empty] | PH值 | null | 7.90 | 6F56C342FD5F49409FC15B24EAC67D3B | 690180490001 | 9.5 | 6.5 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-05 14:00 |  | manual | 污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 | null | 98 | 1C607E4EEBA24A36B266BCF7F8CF4E55 | 690180490001 | 500 | 0 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-05 14:00 |  | manual | 污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 | null | 2.0 | A7DA6BD229EF4769968DA79763C3DA2B | 690180490001 | 45 | 0 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-05 14:00 |  | manual | 污水排放口 | 倍 |  |  |  |  | 色度 | null | 37 | 90E54EBE46A74929821D10C5F85332AF | 690180490001 | 64 | 0 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-04 14:00 |  | manual | 污水排放口 | [5 empty] | PH值 | null | 7.8 | 8B6C3EB470E240C6B7D8842E63AF80E5 | 690180490001 | 9.5 | 6.5 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-04 14:00 |  | manual | 污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 | null | 88 | 89D7881E39964F9C9C427A44659D7254 | 690180490001 | 500 | 0 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-04 14:00 |  | manual | 污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 | null | 2.0 | FCDC82750E934181BD777A65A2BEF0ED | 690180490001 | 45 | 0 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-04 14:00 |  | manual | 污水排放口 | 倍 |  |  |  |  | 色度 | null | 38 | A1367AD0E7494A59834865FC24D70940 | 690180490001 | 64 | 0 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-03 15:00 |  | manual | 污水排放口 | [5 empty] | PH值 | null | 8.3 | C0910D1D89C8487FB6F9B4F16D09EC75 | 690180490001 | 9.5 | 6.5 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-03 15:00 |  | manual | 污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 | null | 95 | 75E737DE46784EC6AF54560206F11D63 | 690180490001 | 500 | 0 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-03 15:00 |  | manual | 污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 | null | 2.0 | 172AD27C1EF544A5AEBC1510D0129B2B | 690180490001 | 45 | 0 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-03 15:00 |  | manual | 污水排放口 | 倍 |  |  |  |  | 色度 | null | 37 | E53B3E45DC1441EE9CC06E95F795289B | 690180490001 | 64 | 0 | 月
| 1 | WS004 | 2020-08-12 14:00 |  | manual | 2＃排口 | mg/L |  |  |  |  | 总镉 | 687315964 | 0.000034 | D3EEE43478624543A844D7882EEE3774 | 687315964001 | 0.01 | 0 | 月
| 1 | WS001 | 2020-08-03 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 | null | 11 | D3164A7C34D54253A54EF17C37033AF6 | 786292972001 | 50 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-03 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 | null | 0.09 | 29556C81EEF24F2295DD5950AAD72F5A | 786292972001 | 3 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-03 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 总磷 | null | 0.05 | 3985FE2F8B8F45B8BE0683EE95AC36D0 | 786292972001 | 0.3 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-03 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 总氮 | null | 7.84 | B620E9D69D9147DE87FAF1CDD0EBEFC0 | 786292972001 | 15 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-03 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 生化需氧量（BOD5） | null | 1.06 | 5834E80C932D40B9BEDC60D4BD32ECE5 | 786292972001 | 10 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-02 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 悬浮物（SS） | null | 4 | 58909BC9DC33490ABBAAB7D082057327 | 786292972001 | 10 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-02 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 | null | 10 | 76225AA1C4854EFE8E05EEF8872CB330 | 786292972001 | 50 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-02 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 | null | 0.07 | C4277700E45E4E65A748773E6ADC83B6 | 786292972001 | 3 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-02 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 总磷 | null | 0.02 | BA50B2160B234803A3B656D5F30F054E | 786292972001 | 0.3 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-02 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 总氮 | null | 8.57 | E0201E07350F44978B29C224939AD029 | 786292972001 | 15 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-02 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 生化需氧量（BOD5） | null | 1.17 | AD055ABC501442959E6E17DFA2F8C43F | 786292972001 | 10 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-01 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 悬浮物（SS） | null | 4 | 0EE09FA8C4444BA9BB6F1F3E5E83909E | 786292972001 | 10 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-01 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 | null | 12 | 9DE14C67C70A49EB866A4777561906BD | 786292972001 | 50 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-01 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 | null | 0.06 | 4693DFF26C5847F79E319A9CB6891715 | 786292972001 | 3 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-01 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 总磷 | null | 0.02 | 875CCB9EA87E4487B649F24EFB0D2E1A | 786292972001 | 0.3 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-01 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 总氮 | null | 9.39 | F5C0424F7D6A498E908544BC06C184A7 | 786292972001 | 15 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-01 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 生化需氧量（BOD5） | null | 1.65 | 7136557C54244BD9AD676C6480F72532 | 786292972001 | 10 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-12 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 悬浮物（SS） | null | 4 | D945E0D283F34D5D8D020F8BFDFE3B5D | 786292972001 | 10 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-12 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 | null | 10 | F0750A49D32F49AC95B63742D27663C6 | 786292972001 | 50 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-12 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 | null | 0.09 | 005297E289F849578B3EA81ADDA8FA47 | 786292972001 | 3 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-12 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 总磷 | null | 0.05 | D51BFB26CDE34A6E8A3CB1AB5B9990DB | 786292972001 | 0.3 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-12 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 总氮 | null | 8.04 | 9A273B5ED0B948A3BEA8A9B8DAD17033 | 786292972001 | 15 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-11 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 悬浮物（SS） | null | 4 | 1A1D013D28D240DAAC0917C9E5763C4A | 786292972001 | 10 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-11 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 | null | 11 | 5C46C1517FF547CA8FC116B8FF244302 | 786292972001 | 50 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-11 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 | null | 0.10 | 68711D1DE01244AA8BA0EC9924409497 | 786292972001 | 3 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-11 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 总磷 | null | 0.03 | 6D44131B666F4764836F4DDC6DC5D962 | 786292972001 | 0.3 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-11 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 总氮 | null | 9.31 | DEF4D3EAF04640F28C45DD3DAD27C890 | 786292972001 | 15 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-10 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 悬浮物（SS） | null | 8 | C77203C842674965B552A79698B6E17E | 786292972001 | 10 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-10 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 | null | 23 | 4E47ABBC2AFE469F9CCA32E0896272CC | 786292972001 | 50 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-10 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 | null | 0.08 | 5C0098109A1640BBB375DDF05F79C397 | 786292972001 | 3 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-10 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 总磷 | null | 0.04 | 60A65157CE9A40DAA961621E0AFDDE4C | 786292972001 | 0.3 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-10 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 总氮 | null | 9.37 | E943C55D1CDF4867882CD74062789F5C | 786292972001 | 15 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-09 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 悬浮物（SS） | null | 4 | D224F1C94C5A4A02BF4A19B664584657 | 786292972001 | 10 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-09 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 | null | 10 | 05FBDA8E9ED94320A720AE6052A26FB1 | 786292972001 | 50 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-09 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 | null | 0.10 | 70B161654CDE4187A59E1EDD953C5262 | 786292972001 | 3 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-09 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 总磷 | null | 0.06 | 58750EA1BA704C99B4896783A70D10A0 | 786292972001 | 0.3 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-09 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 总氮 | null | 8.64 | E211260D2E964747AADEB3A620697297 | 786292972001 | 15 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-08 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 悬浮物（SS） | null | 4 | 3D698CD178AB452AB5AD4271109694E0 | 786292972001 | 10 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-08 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 | null | 12 | C696A06EDA5044FDBF0A166B532FE4F4 | 786292972001 | 50 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-08 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 | null | 0.13 | 89FC3E4E47A44DEE8B88A97026E5E726 | 786292972001 | 3 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-08 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 总磷 | null | 0.04 | 32B36B9D40F049228B626F4C2E662FDA | 786292972001 | 0.3 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-08 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 总氮 | null | 8.66 | 6DE18B2577B24B7DBC7F30A502A9C5DC | 786292972001 | 15 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-07 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 悬浮物（SS） | null | 6 | 51555413CDBF44CF9933C069DE3446D3 | 786292972001 | 10 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-07 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 | null | 15 | D5B2C63F2FF44F3090FD701F15F9C314 | 786292972001 | 50 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-07 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 | null | 0.10 | A7BF1F7F9A3C419DBC0A1268182D78D3 | 786292972001 | 3 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-07 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 总磷 | null | 0.05 | 7514D8A2B71E44F1B927B05E9EDF5A55 | 786292972001 | 0.3 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-07 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 总氮 | null | 8.35 | 0487281663294B7098463C1C2D6CEA63 | 786292972001 | 15 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-07 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 生化需氧量（BOD5） | null | 2.47 | 7FB2B763780547688CD8A52CE97B689B | 786292972001 | 10 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-06 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 悬浮物（SS） | null | 4 | EA7973859FB44884B9BFE0D6EC3C1560 | 786292972001 | 10 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-06 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 | null | 12 | 391B63741EAE4D7C969EA9A1F09F6B5A | 786292972001 | 50 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-06 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 | null | 0.08 | CAEFD5C4E81741809A7A25942826EC50 | 786292972001 | 3 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-06 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 总磷 | null | 0.04 | 4525BA79D4C446CD83E13B2B1B28B4F3 | 786292972001 | 0.3 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-06 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 总氮 | null | 4.46 | D0292EE937C748D18C3C73B4D2F6C46B | 786292972001 | 15 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-06 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 生化需氧量（BOD5） | null | 2.11 | ACC08F63486B40B1977450E8A192BDBC | 786292972001 | 10 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-05 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 悬浮物（SS） | null | 6 | AA637FB7D0EC4412ACCB2B584EF050F5 | 786292972001 | 10 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-05 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 | null | 15 | 057190E86CC5450C8B7B8808A6AFDB51 | 786292972001 | 50 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-05 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 | null | 0.07 | 94CFF31B121640CBA051CFF7112F933B | 786292972001 | 3 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-05 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 总磷 | null | 0.02 | 45ED851609FA4AD39E0A46DCBFF49D48 | 786292972001 | 0.3 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-05 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 总氮 | null | 8.08 | 97E6272216BE4D3BAB3E4D2D891C8039 | 786292972001 | 15 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-05 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 生化需氧量（BOD5） | null | 2.03 | 2B0E19C8AC6D43C49A54BF3DB0ABA09B | 786292972001 | 10 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-04 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 悬浮物（SS） | null | 4 | 240E4346791445F1B2FFB8FA369FBE09 | 786292972001 | 10 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-04 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 化学需氧量 | null | 7 | 1CBB6A7212B147608804C0753C23BCCE | 786292972001 | 50 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-04 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 氨氮 | null | 0.11 | 426EC15F80B842BB873793C234D61934 | 786292972001 | 3 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-04 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 总磷 | null | 0.03 | F50291EAE7634797AB94BE9A3480FFB5 | 786292972001 | 0.3 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-04 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 总氮 | null | 8.02 | 02CF7D608F2145B88CD34243368D69AB | 786292972001 | 15 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-04 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 生化需氧量（BOD5） | null | 1.06 | 5B7B96EE079347088047841BDF882AB3 | 786292972001 | 10 | 0 | 天
| 1 | WS001 | 2020-08-03 08:00 |  | manual | 上海大众嘉定污水处理有限公司污水排放口 | mg/L |  |  |  |  | 悬浮物（SS） | null | 4 | 199AEEE2F53842C089F7CD2CDC1D68E3 | 786292972001 | 10 | 0 | 天

## 废气手工监测记录
dataComment | stIspublic | stJcpc | stJcdCode | stJcsj | stDatasource | stJcdName | jcxm_dw | stJclx | stDbqk | stPffs | flag | stJcxm | stBzxzMin | stZzjgdm | stWjcyy | stJcnd | stBzxz | stId | stWryCode
| 1 | 季 | FQ002 | 2020-08-12 13:00 | manual | 南厂熔化炉除尘系统排口 | mg/m3 |  |  |  |  | 二氧化硫 | 0 | null |  | 5 | 100 | 7D9339CF6E704A77A576532AFDD3B1FA | 60742765X001
| 1 | 月 | FQ002 | 2020-08-13 14:00 | manual | 实验室废气排口 | mg/m3 |  |  |  |  | VOC | 0 | null |  | 23 | 70 | 75FC7D8060E343F98CA9F6742A906EF3 | 690180490001
| 1 | 月 | FQ004 | 2020-08-13 14:00 | manual | 生产车间废气排口 | mg/m3 |  |  |  |  | VOC | 0 | null |  | 60 | 70 | 55D59CEC2935454EBAB1AC8DAE3CF13B | 690180490001
| 1 | 月 | FQ002 | 2020-08-12 15:00 | manual | 实验室废气排口 | mg/m3 |  |  |  |  | VOC | 0 | null |  | 10 | 70 | 7C25DBDEA2A44CA8B18A7A438C24AA62 | 690180490001
| 1 | 月 | FQ004 | 2020-08-12 15:00 | manual | 生产车间废气排口 | mg/m3 |  |  |  |  | VOC | 0 | null |  | 18 | 70 | 7B89B1EC7ED4415B82BD0F1595EF5527 | 690180490001
| 1 | 月 | FQ004 | 2020-08-11 15:00 | manual | 生产车间废气排口 | mg/m3 |  |  |  |  | VOC | 0 | null |  | 62 | 70 | 233A6F2E132447AAB1F6D286C12286C3 | 690180490001
| 1 | 月 | FQ002 | 2020-08-11 15:00 | manual | 实验室废气排口 | mg/m3 |  |  |  |  | VOC | 0 | null |  | 25 | 70 | 8B1DF1C758714C1F8F2ED9990FEBACA0 | 690180490001
| 1 | 月 | FQ002 | 2020-08-10 14:00 | manual | 实验室废气排口 | mg/m3 |  |  |  |  | VOC | 0 | null |  | 20 | 70 | B9F3601610A24D10A3C07AAEB4BAF202 | 690180490001
| 1 | 月 | FQ004 | 2020-08-10 14:00 | manual | 生产车间废气排口 | mg/m3 |  |  |  |  | VOC | 0 | null |  | 50 | 70 | 5853DBAE8EBA485AA639C2F7A763A972 | 690180490001
| 1 | 月 | FQ004 | 2020-08-07 14:00 | manual | 生产车间废气排口 | mg/m3 |  |  |  |  | VOC | 0 | null |  | 60 | 70 | D1D2FE51D9DF4407A2C06DEA6FA2E66E | 690180490001
| 1 | 月 | FQ002 | 2020-08-07 14:00 | manual | 实验室废气排口 | mg/m3 |  |  |  |  | VOC | 0 | null |  | 25 | 70 | 89594EAAC4A64C74BA61917FD998A5E0 | 690180490001
| 1 | 月 | FQ004 | 2020-08-06 14:00 | manual | 生产车间废气排口 | mg/m3 |  |  |  |  | VOC | 0 | null |  | 55 | 70 | E262BDA0B72D4F09AFB9FD1D93B4FA9B | 690180490001
| 1 | 月 | FQ002 | 2020-08-06 14:00 | manual | 实验室废气排口 | mg/m3 |  |  |  |  | VOC | 0 | null |  | 28 | 70 | 804D25D4017A4955A3F2079D4B663D4B | 690180490001
| 1 | 月 | FQ004 | 2020-08-05 14:00 | manual | 生产车间废气排口 | mg/m3 |  |  |  |  | VOC | 0 | null |  | 24 | 70 | D5936FEFC2544544AB96FF3500658FBF | 690180490001
| 1 | 月 | FQ002 | 2020-08-05 14:00 | manual | 实验室废气排口 | mg/m3 |  |  |  |  | VOC | 0 | null |  | 12 | 70 | 49C351328E934843B8D84B3990091877 | 690180490001
| 1 | 月 | FQ004 | 2020-08-04 14:00 | manual | 生产车间废气排口 | mg/m3 |  |  |  |  | VOC | 0 | null |  | 47 | 70 | 4254DAAC2F1841D28F4680E64F0840EF | 690180490001
| 1 | 月 | FQ002 | 2020-08-04 14:00 | manual | 实验室废气排口 | mg/m3 |  |  |  |  | VOC | 0 | null |  | 18 | 70 | 21AAD6DB1B4142A1B3E459405AE8BA46 | 690180490001
| 1 | 月 | FQ004 | 2020-08-03 15:00 | manual | 生产车间废气排口 | mg/m3 |  |  |  |  | VOC | 0 | null |  | 36 | 70 | 809420C72B89448EA263C7B504DFCB42 | 690180490001
| 1 | 月 | FQ002 | 2020-08-03 15:00 | manual | 实验室废气排口 | mg/m3 |  |  |  |  | VOC | 0 | null |  | 12 | 70 | 68DA1008508A4BB4B10FBD3A203D0F82 | 690180490001